## KOTORIBA - faza I
NAZIV:
TROŠKOVNIK UZ ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT PROŠIRENJA CESTOVNE RASVJETE NASELJA KOTORIBA - faza I
VRSTA PROJEKTA:
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
UZ MAPU BROJ: 1
BROJ PROJEKTA:
83/2025
INVESTITOR:
OPĆINA KOTORIBA
Ulica kralja Tomislava 100, 40 329 Kotoriba
OIB: 59532160535
GRAĐEVINA:
Proširenje cestovne rasvjete naselja Kotoriba
k.č.br. 1875; 1874/2, k.o. Kotoriba
TEMELJI I STUPOVI
PROJEKTANTSKA TVRTKA:
BITEL d.o.o.
R. Boškovića 74, 40 329 Kotoriba
OIB 85488934289
MJESTO I DATUM:
Čakovec, lipanj 2025.
Specifikacija opreme i radova u nastavku je izrađena na temelju rješenja iz idejnog projekta, pa se pojedine stavke mogu u manjoj mjeri mijenjati i dopunjavati, eventualno zbog rješavanja nepredviđenih detalja prilikom izvođenja radova. Cijena za svaku stavku, ako nije drugačije navedeno, podrazumijeva dovođenje u potpuno funkcionalno stanje svakog pojedinog elementa i sustava u cjelini. Prilikom davanja ponude, ponuditelj je dužan upoznati se sa sadržajem projekta, a zbog otklanjanja mogućih nejasnoća, može se konzultirati i sa projektantom. Specifikacija je izrađena na bazi određene realne opreme, da bi se jasnije definirale očekivane tehničke karakteristike opreme, gabariti i slično, te kako bi se sustav povezao u jedinstvenu cjelinu. Ponuditelj je dužan ponuditi određenu opremu i to navesti u ponudi, a tehničke karakteristike moraju biti jednake ili bolje od specificiranih, te zadovoljavati važeće propise i uvjete iz natječajnedokumentacije. Opremu je potrebno isporučiti sa svim pripadajućim originalnim priborom i dokumentacijom (uputama), te odgovarajućom certifikacijskom (atestnom) dokumentacijom. Bez te dokumentacije oprema se neće preuzeti od strane investitora, a moguće dodatne troškove certifikacije koje bi morao obaviti investitor, snositi će dobavljač opreme. Ponuditelj mora jamčiti za punu funkcionalnost ponuđene opreme unutar traženog sustava vanjske rasvjete, čak ako to i nije posebno specificirano. Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja odnosno nemogućnosti puštanja u pogon rasvjete, uzrokovane greškom dobavljača opreme snosi dobavljač opreme. U vrijednostima moraju biti uključeni svi pripremni i završni radovi vezani uz svaku pojedinu stavku (npr. izrada i korištenje skela, dizalica za utovar i istovar opreme, čišćenje otpada nakon završenih radova, potrebne prethodne kontrole i ispitivanja, puštanja u pogon do potpune funkcionalnosti.) Izvoditelj je prilikom izvođenja radova, o svojem trošku dužan izraditi svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz prijavu izvođenja radova, te u potpunosti provoditi propise o zaštiti na radu, zaštite od požara i zakone sa područja građenja.
OPĆINA KOTORIBA
Glavni projekt proširenja cestovne rasvjete naselja Kotoriba - faza I
Specifikacija materijala i radova
Red. br. | Opis radova | Jedinica mjere | Količina | jedinična cijena | iznos
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL
1. | Geodetsko snimanje trase i određivanje lokacija pojedinih elemenata. | komplet | 1 |  | #VALUE!
2. | Pažljivi strojno-ručni iskop jame za temelj stupa, dimenzija 1x1x1,1m. | kom | 22 |  | #VALUE!
3. | Iskop i zatrpavanje rova za kablove i cijevi 0,7x0,4m, komplet po pravilima struke. | m | 10 |  | #VALUE!
4. | Izrada kompletnog betonskog temelja za stup dim 1x1x1m, sa svim potrebnim radnjama (doprema i ugradnja betona C 16/20, izrada oplate, ugradnja sidra i finalna obrada). | kom | 22 |  | #VALUE!
5. | Dobava i polaganje zaštitnih PVC cijevi Φ50mm za prolaze kablova u temelju rasvjetnog stupa. | m | 35 |  | #VALUE!
6. | Troškovi angažiranja davatelja komunalnih usluga prilikom iskolčenja trase i odobrenja radova. | komplet | 1 |  | #VALUE!
7. | Razastiranje, planiranje i odvoz viška iskopanog materijala. | m3 | 21 |  | #VALUE!
8. | Uzimanje uzoraka betona, ispitivanje od strane ovl. pravne osobe i dostava atesta komplet po pravilima struke. | komplet | 1 |  | #VALUE!
9. | Geodetska snimka trase postojećih kablova prije betoniranja i točnih mikrolokacija stupova nakon postavljanja, izrada eleborata te predaja u odgovrajući aparat. | komplet | 1 |  | #VALUE!
10. | Dobava, postavljanje i uklanjanje znakova privremene prometne regulacije te troškovi komunikacije sa pravnom osobom koja upravlja prometnicom. | komplet | 1 |  | #VALUE!
I. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL: |  |  |  | #VALUE!
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL
1. | Dobava i montaža čeličnog rasvjetnog stupa sljedećih karakteristika: Čelični osmerkoutni rasvjetni stup, sa vrhom prilagođenim za nasad svjetiljke sa završetkom promjera Φ 60mm, visine H=10 m, promjera 60mm/138mm, sa temeljnom pločom 250x250mm, debljina stijenke min.3mm, za I. zonu vjetra, čelični materijal kvalitete S235JR. Stavka podrazumijeva sav rad i materijal za izradu, sve prijevoze i prijenose, ugradnju te antikorozivnu zaštitu vrućim pocinčavanjem prema HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno. U podnožju stup mora imati otvor sa poklopcem za smještaj stupne razdjelnice. Stup se isporučuje vruće pocinčan sa temeljnim vijcima i šablonom za ugradnju istih. Obračun po komadu stupa (komplet). | kom | 22 |  | #VALUE!
Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo stup: - Tip stup: _____________________ - Proizvođač stupa: _____________________ - Zemlja proizvodnje: _____________________
2. | Numeracija stupova cestovne rasvjete prema zahtjevu vlasnika cestovne rasvjete. | kom | 22 |  | #VALUE!
II. | UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL: |  |  |  | #VALUE!
REKAPITULACIJA:
I. | GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  | #VALUE!
II. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  | #VALUE!
| UKUPNO |  |  |  | #VALUE!
| PDV (25%) |  |  |  | #VALUE!
| SVEUKUPNO (€) |  |  |  | #VALUE!